## Ohjeet
Kuva-aineistojen arkiston yhteistestaus
Yhteistestaukseen ilmoittautuvan järjestelmän tiedot ja yhteistestausvalmiuden raportointi
Ilmoittautuminen yhteistestaukseen
Täydennä ilmoittautumislomake (katso Yhteistestausvalmiuden raportointiohje alla).
Ilmoittaudu tietojärjestelmän käyttötarkoituksen ja vähimmäisvaatimusprofiilien mukaisille
testauskokonaisuuksille.
Ilmoita järjestelmän toteuttama yhteistestaussisältö:
1. Radiologia
2. EKG
Lähetä täytetty ilmoittautumislomake osoitteeseen
yhteistestaus@kanta.fi
Kanta-palvelut perehtyy ilmoittautumislomakkeeseen, sen liitteenä toimitettuun järjestelmälomakkeeseen ja arkkitehtuurikuvaan. Jos yhteistestauksen aloittamisen kannalta merkittäviä tietoja puuttuu, Kanta-palvelut ottaa toimittajaan yhteyttä ja pyytää täydentämään ilmoittautumista. Kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu Kanta-palveluille, Kanta-palvelut tarkistaa esitestit ja on tämän jälkeen yhteydessä järjestelmätoimittajaan.
Yhteistestausvalmiuden raportointiohje
Täydennä Järjestelmän tiedot- ja Yleiset-välilehdet sekä suorita järjestelmän käyttötarkoituksen ja profiilien mukaiset esitestitapaukset (Kuva-aineiston arkistointi ja Kuva-aineiston haut -välilehdet) huolellisesti.
Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä raportoitavat esitestitapaukset tehdään Kanta-asiakastestiympäristössä (AT-ympäristö).
Esitestitapaukset on tarkoitettu vain tietojärjestelmän yhteistestausvalmiuden raportointiin. Niissä on kuvattu toiminnallisuuksia, joiden tulisi olla toteutettuna yhteistestaukseen tulevassa tietojärjestelmässä. Esitestitapaukset eivät toimi vaatimusluettelona tietojärjestelmän toteutukselle. Toiminnallinen ja tekninen määrittelydokumentaatio on julkaistu Kanta.fi-sivustolla.
Täydennä Kuva-aineiston arkistointi ja Kuva-aineiston haut -välilehdille, toteutuuko järjestelmässä listattu toiminnallisuus (Kyllä/Tulossa/Ei sisälly). Ei sisälly-valinta tulee perustella (esim. viittamalla käyttötarkoituskuvaukseen). Kerro myös mikäli toiminnallisuus on toteutettu testauksessa toisen järjestelmän kautta tai toisella järjestelmällä.
Ilmoita raportilla asiakirjan OID tai DICOM-objektin SUID-tunnus, testipotilaan hetu ja milloin kyseisen testi on tehty. Tarvittaessa voit kirjoittaa kommentteja tai lisätietoja, jos esimerkiksi testi on onnistunut vain osittain tai jos asiakirjan validoinnissa on tullut virheilmoituksia tms. Raportoi erityyppisten asiakirjojen validointitulokset merkittyihin kohtiin.
Yleiset-välilehdellä kysytään lisäksi testausresursseihin ja testiympäristöön liittyviä valmiuksia myös yhteistestaukseen mahdollisesti osallistuvan asiakasorganisaation osalta.

## Järjestelmän tiedot
Tietojärjestelmän tiedot yhteistestausta varten
Yhteistestaukseen ilmoittautuvien järjestelmätoimittajien on hyvä huomioida, että yhteistestaus suoritetaan tuotannonkaltaisella tietojärjestelmäkokonaisuudella. Esitestit suoritetaan siitä Kuva-aineistojen arkiston testiympäristöstä, johon on koottu kaikki järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät.
Jos Kanta-palveluihin tallennettavan tiedon muodostamiseen osallistuu useampi eri komponentti tai järjestelmä, yksittäiset osat yhteistestataan osana järjestelmäkokonaisuutta, joka tuottaa Kanta-palveluihin tallennettavan tiedon. Eri komponenttien ja järjestelmien rajapinnat ja niiden toteuttamat toiminnot on kuvattava selkeästi.
Perustiedot
Järjestelmän nimi:
Järjestelmätoimittaja:
Yhteyshenkilö/yhteistestauksen koordinaattori:
Sähköposti:
Puhelin:
Raportointipäivä:
Kuva-aineiston arkiston yhteistestauksen sisältö:
Tietojärjestelmän profiilit / vähimmäisvaatimukset | [ ] 3e3 Kuvantamiseen liittyvä potilashallinnon perusjärjestelmä (HIS)
(rastita soveltuva kohta tai kohdat): | [ ] 3e4 Kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä (RIS), Kantaan liittynyt
[ ] 3e5 Kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä (RIS), ei Kantaan liittynyt
[ ] 3e6 Kuvien tallennus- ja jakamisjärjestelmä (PACS)
[ ] 3e7 Kuvantamisen katselinohjelmisto
Kuva-aineistojen arkiston tietosisältö, | [ ] Radiologia
jolla yhteistestaus suoritetaan: | [ ] EKG
Yhteistestauksessa mukana oleva potilastietojärjestelmä (HIS):
Yhteistestauksessa mukana oleva erillisjärjestelmä (esim. RIS):
Yhteistestauksessa mukana oleva asiakasorganisaatio:
Muut yhteistestauksessa mukana olevat järjestelmät:
Arvio testattavan toteutuksen valmiusasteesta raportointihetkellä:
Järjestemän käyttötarkoitus
Kuvaile lyhyesti järjestelmän käyttötarkoitusta ja toimintoja yleisellä tasolla.
Onko järjestelmä yhteistestattu aiemmin muulla Kuva-aineistojen arkiston sisällölla?
Millä terveydenhuollon sektoreilla järjestelmää käytetään (julkinen/yksityinen)?
Liittymismallit, jos järjestelmää käytetään | [ ] suoraliittyjä: SOTE-rekisteriin viety yksityinen yritys suoraliittyjänä
yksityisessä terveydenhuollossa | [ ] itsenäinen ammatinharjoittaja (IAH)
Testausyhteistyön tarve ja paikallinen arkkitehtuuri
Kuvaa Kuva-aineistojen arkistoon liittyvään järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät (esim. HIS,RIS ja PACS). Kerro, mitkä järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät ovat sertifioituja A-luokan järjestelmiä ja mitkä B-luokan järjestelmiä? Liitä ilmoittautumislomakkeen yhteyteen loogisen tason arkkitehtuurikuva Kuva-aineistojen arkistoon liittyvästä järjestelmäkokonaisuudesta.
Mikä järjestelmä muodostaa ja hallinnoi palvelutapahtumia? Mikä järjestelmä muodostaa arkistoitavaan tutkimukseen liittyvät CDA R2 -asiakirjat ja mikä järjestelmä arkistoi ne Kanta-palveluihin?
Testiympäristö, jota käytetään yhteistestauksen testitapausten suorittamisessa: Minkä organisaation testiympäristöstä yhteistestaus suoritetaan? Onko testiympäristöön koottu kaikki ne järjestelmät, jotka osallistuvat Kuva-aineistojen arkistoon liittyvän kokonaisuuden eli CDA R2 -asiakirjojen ja DICOM-objektien tuottamiseen ja hakuihin myös tuotannossa?
Järjestelmäintegraatiot:
Onko testattava järjestelmä osapuolena muussa järjestelmäintegraatiossa esimerkiksi eri asiakkailla?
Onko näissä eri järjestelmäintegraatioissa eroa sanomien muodostamisessa ja arkistoinnissa?
Onko järjestelmää tarkoitus yhteistestata useamman asiakkaan testiympäristöstä?

## Yleiset
Tarkistuslista/yhteistestausvalmiuden raportti: Yleiset tiedot
Potilastietojärjestelmän nimi ja versio
Raportin antajan nim ja sähköpostiosoite
Raportointipäivä
Yleisiä yhteistestauksen edellytyksiä, asiakasorganisaation valmius | Toteutus: Kyllä | Toteutus: Tulossa | Toteutus: Ei sisälly | Lisätietoa, kommentteja
Järjestelmätoimittaja on tutustunut Kanta.fi-sivuston Testaus-osioon ja varannut resurssit testaukseen ja asiakasorganisaation testauksen tukeen.
Testiympäristössä, josta yhteistestaus suoritetaan, on käytettävissä vähintään kaksi Kanta-asiakastestiympäristöön liitettyä testiorganisaatiota (=palvelunantaja, toimintayksikkötason organisaatio) ja yksityisessä th:ssa eri liittymismallit on huomioitu.
Järjestelmätoimittaja on sopinut testaukseen osallistuvan asiakasorganisaationsa kanssa yhteistestauksesta sekä sen vaatimista valmistelutoimista ja resurssivarauksista.
Asiakasorganisaatiolla on käytettävissä tuotantoympäristöstä eristetty testiympäristö.
Asiakasorganisaation testiympäristön sovelluskokoonpano on mahdollisimman kattava ja vastaa realistista tuotantoympäristöä.
Asiakasorganisaation testiympäristössä on käytettävissä vaatimusten mukaiset ja ajantasaiset koodistot.
Asiakasorganisaation testiympäristön arkkitehtuuri on yleisellä tasolla kuvattu (liittyvät sovellukset, niiden väliset integraatiot, Kanta-palveluihin liityntätapa). Kuvaus on toimitettu Kanta-palveluille.
Asiakasorganisaation testiympäristön liittyminen Kanta-asiakastestiympäristöön on tehty tai aikataulutettu.
Palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet on haettu ja asennettu asiakasorganisaation testiympäristöön (tai haku ja asennus on aikataulutettu).
Testiammattikorttien tarve on kartoitettu. Asiakasorganisaation testaajilla on riittävästi eri roolien testikortteja testattavat potilastarinat ja testiketjut huomioiden.

## Kuva-aineiston arkistointi
Yhteistestausvalmiuden raportti: Kuva-aineistojen arkistoon arkistointi
Potilastietojärjestelmän nimi ja versio
Raportin antajan nimi ja sähköpostiosoite
Raportointipäivä
Raportoitavat toiminnallisuudet
Testitapauksen tunnus | Testattava toiminnallisuus | Ptj-käyttö-tapaus1, luku | Kuva-aineistojen arkisto Toiminnallinen määrittely2, luku | Kvarkki Tekninen määrittely3, luku | Kuvantamisen profiilit4 Toiminto Id | Toteutus: Kyllä | Toteutus: Tulossa | Toteutus: Ei sisälly | Testauspäivä ja -aika | Asiakirjan oid, tutkimuksen SUID | Testipotilaan hetu | Validointitulos | Lisätietoa, kommentteja
KA1 | Muodosta ja arkistoi palvelutapahtuma-asiakirja | 4, 5 | 3.2 | 4.2 | ARK01, ERIL01, VV01
KA2 | Muodosta ja arkistoi kuvantamistutkimuspyyntö | 6, 7 | 3.3 | 5 | KUV01
KA3 | Muodosta ja arkistoi kuvantamistutkimusmerkintä | 6, 7 | 3.4 | 5 | KUV02
KA4 | Muodosta ja arkistoi kuvantamislausuntomerkintä | 6, 7 | 3.5 | 5 | KUV03
KA5 | Arkistoi tutkimus Kuva-aineistojen arkistoon |  | 3.6 | 4.1.1 | KUV06
KA6 | Lähetä vahvistuspyyntö (Storage Commitment) |  |  | 4.1.3 | KUV06
KA7 | Muuta tutkimuksen sisältöä potilasturvallisuus syystä (IOCM) |  | 3.6.2 | 4.9 | KUV12
KA8 | Arkistoi lisää DICOM-objekteja tutkimukselle ja muuta metatiedot (esim. tutkimuskoodi) |  | 3.6.2 | 4.9 | KUV12
KA9 | Nouda tutkimus omaan käyttöön (C-MOVE) |  | 3.9, 3.10 | 4.1.2 | KUV09
KA10 | Muodosta ja arkistoi luovutusilmoitus (versio: 20161001) | 10 | 3.10.3, 3.12 | 4.10.1 | KS04
KA11 | Hae luovutuslupa ja kiellot | 21 | 3.9.2 | 7 | SH11
Kuva-aineistojen arkiston tekninen määrittely v.2.4 (kanta.fi)
Kuva-aineistojen arkiston kansalliset toiminnalliset määrittelyt ja käyttötapaukset - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi
Kuva-aineistojen arkiston tekninen määrittely v.2.4 (kanta.fi)
THL:n määräys 5/2021 määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista ja tietoturvavaatimuksista
Huomioi myös
Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi
Kuvantamisen CDA R2 merkinnät - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi
Luovutusilmoituksen tietosisältö - 20161001 (koodistopalvelu.kanta.fi)

## Kuva-aineiston haut
Yhteistestausvalmiuden raportti: Kuva-aineistojen arkistosta haku
Potilastietojärjestelmän nimi ja versio
Raportin antajan nimi ja sähköpostiosoite
Raportointipäivä
Raportoitavat toiminnallisuudet
Testitapauksen tunnus | Testattava toiminnallisuus | Ptj-käyttö-tapaus1 | Kvarkki Toiminnallinen määrittely2, luku | Kvarkki Tekninen määrittely3, luku | Kuvantamisen profiilit4 Toiminto Id | Toteutus: Kyllä | Toteutus: Tulossa | Toteutus: Ei sisälly | Testaus-päivä | Asiakirjan oid | Testipotilaan hetu | Validointitulos | Lisätietoa, kommentteja
KH1 | Tunnista liittyvä osapuoli (XUA) |  | 3.9.1, 3.9.2 | 7.2 | KUV07
KH2 | Hae kaikki potilaan tutkimukset XDS-rekisteristä |  | 3.9 | 4.1.2 | KUV07
KH3 | Hae tutkimuksen sisältökuvaus |  | 3.10 | 4.1.2 | KUV08
KH4 | Hae DICOM-objekti Kuva-aineistojen arkistosta |  | 3.10 | 4.1.2 | KUV09
Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi
Kuva-aineistojen arkiston kansalliset toiminnalliset määrittelyt ja käyttötapaukset - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi
Kuva-aineistojen arkiston tekninen määrittely v.2.4 (kanta.fi)
THL:n määräys 5/2021 määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista ja tietoturvavaatimuksista

## Versiotiedot
Versiotiedot
2017-02-01 | Perustettu versio kuva-aineiston arkistointi, sisältäen välilehdet Ohjeet, Järjestelmän tiedot, Kvarkki Arkistointi, Kvarkki Haut, Yleiset ja Versiotiedot. Pohjana käytetty Potilastiedon arkiston Yhteistestauksen valmiusraporttia
2018-05-21 | Päivitetty Kvarkki -> Kuva-aineistojen arkisto ja viitattujen määrittelyjen versiot
2019-06-27 | Päivitetty Ohjeet-sivua.
2020-12-10 | Päivitetty viittaukset määrittelydokumentteihin
2021-05-20 | Tehty saavutettavuusmuutoksia
2021-10-25 | Lisätty EKG-tietosisältö
2022-04-29 | Päivitetty THL Määräys 5/2021 Liite 3 profiilit
2024-01-17 | Päivitetty viittaukset määrittelydokumentteihin